## Таблица типов
Таблица типов датчиков ГРП
№ типа | Сокр. Обозначение | Пояснение
1 | Рвх_1
2 | dРf_1
3 | Pвых_1
4 | Рпзк_1
5 | ПЗК_1
6 | ПСК_1
7 | Тгаза_1 | аналогичный по от GFG
8 | Тп.кип_1 | температура помещений
9 | Тп.тех_1 | температура помещений
10 | ЗГ | датчик загазованности
11 | Рвх_2
12 | dРf_2
13 | Pвых_2
14 | Рпзк_2
15 | ПЗК_2
16 | ПСК_2
17 | Тгаза_2 | аналогичный по от GFG
18 | Тп.кип_2 | температура помещений
19 | Тп.тех_2 | температура помещений
20 | ЗГ | датчик загазованности
21 | Рвх_3
22 | dРf_3
23 | Pвых_3
24 | Рпзк_3
25 | ПЗК_3
26 | ПСК_3
27 | Тгаза_3 | аналогичный по от GFG
28 | Тп.кип_3 | температура помещений
29 | Тп.тех_3 | температура помещений
30 | ЗГ | датчик загазованности
31 | Рвх_4
32 | dРf_4
33 | Pвых_4
34 | Рпзк_4
35 | ПЗК_4
36 | ПСК_4
37 | Тгаза_4 | аналогичный по от GFG
38 | Тп.кип_4 | температура помещений
39 | Тп.тех_4 | температура помещений
40 | ЗГ | датчик загазованности
41 | Рвх_5
42 | dРf_5
43 | Pвых_5
44 | Рпзк_5
45 | ПЗК_5
46 | ПСК_5
47 | Тгаза_5 | аналогичный по от GFG
48 | Тп.кип_5 | температура помещений
49 | Тп.тех_5 | температура помещений
50 | ЗГ | датчик загазованности
51 | Рвх_6
52 | dРf_6
53 | Pвых_6
54 | Рпзк_6
55 | ПЗК_6
56 | ПСК_6
57 | Тгаза_6 | аналогичный по от GFG
58 | Тп.кип_6 | температура помещений
59 | Тп.тех_6 | температура помещений
60 | ЗГ | датчик загазованности
61 | Рвх_7
62 | dРf_7
63 | Pвых_7
64 | Рпзк_7
65 | ПЗК_7
66 | ПСК_7
67 | Тгаза_7 | аналогичный по от GFG
68 | Тп.кип_7 | температура помещений
69 | Тп.тех_7 | температура помещений
70 | ЗГ | датчик загазованности
71 | Рвх_8
72 | dРf_8
73 | Pвых_8
74 | Рпзк_8
75 | ПЗК_8
76 | ПСК_8
77 | Тгаза_8 | аналогичный по от GFG
78 | Тп.кип_8 | температура помещений
79 | Тп.тех_8 | температура помещений
80 | ЗГ | датчик загазованности
81 | Рвх_9
82 | dРf_9
83 | Pвых_9
84 | Рпзк_9
85 | ПЗК_9
86 | ПСК_9
87 | Тгаза_9 | аналогичный по от GFG
88 | Тп.кип_9 | температура помещений
89 | Тп.тех_9 | температура помещений
90 | ЗГ | датчик загазованности
91 | Рвх_10
92 | dРf_10
93 | Pвых_10
94 | Рпзк_10
95 | ПЗК_10
96 | ПСК_10
97 | Тгаза_10 | аналогичный по от GFG
98 | Тп.кип_10 | температура помещений
99 | Тп.тех_10 | температура помещений
100 | ЗГ | датчик загазованности
101 | U_A_1 | Напряжение
111 | U_B_1 | Напряжение
121 | U_C_1 | Напряжение
131 | U_A_2 | Напряжение
141 | U_B_2 | Напряжение
151 | U_C_2 | Напряжение
161 | U_A_3 | Напряжение
171 | U_B_3 | Напряжение
181 | U_C_3 | Напряжение
110 | ЗГ | Отказ/Отсутствие питания датчика загазованности
120 | ЗГ | Отказ/Отсутствие питания датчика загазованности
130 | ЗГ | Отказ/Отсутствие питания датчика загазованности
140 | ЗГ | Отказ/Отсутствие питания датчика загазованности
150 | ЗГ | Отказ/Отсутствие питания датчика загазованности
160 | ЗГ | Отказ/Отсутствие питания датчика загазованности
170 | ЗГ | Отказ/Отсутствие питания датчика загазованности
180 | ЗГ | Отказ/Отсутствие питания датчика загазованности
190 | ЗГ | Отказ/Отсутствие питания датчика загазованности
105 | ДД | Дискретный датчик
115 | ДД | Дискретный датчик
125 | ДД | Дискретный датчик
135 | ДД | Дискретный датчик
145 | ДД | Дискретный датчик
155 | ДД | Дискретный датчик
165 | ДД | Дискретный датчик
175 | ДД | Дискретный датчик
185 | ДД | Дискретный датчик
195 | ДД | Дискретный датчик
102 | dРf_11
112 | dРf_12
122 | dРf_13
132 | dРf_14
142 | dРf_15
152 | dРf_16
162 | dРf_17
172 | dРf_18
182 | dРf_19
192 | dРf_20
103 | Pвых_11
113 | Pвых_12
123 | Pвых_13
133 | Pвых_14
143 | Pвых_15
153 | Pвых_16
163 | Pвых_17
173 | Pвых_18
183 | Pвых_19
193 | Pвых_20
104 | Рпзк_11
114 | Рпзк_12
124 | Рпзк_13
134 | Рпзк_14
144 | Рпзк_15
154 | Рпзк_16
164 | Рпзк_17
174 | Рпзк_18
184 | Рпзк_19
194 | Рпзк_20
201 | ДД | Дверь Открыта/Закрыта (без Н.С.)
202 | ДД | Дверь Открыта/Закрыта (без Н.С.)
203 | ДД | Дверь Открыта/Закрыта (без Н.С.)
204 | ДД | Дверь Открыта/Закрыта (без Н.С.)
205 | ДД | Дверь Открыта/Закрыта (без Н.С.)
206 | ДД | Дверь Открыта/Закрыта (без Н.С.)
207 | ДД | Дверь Открыта/Закрыта (без Н.С.)
208 | ДД | Дверь Открыта/Закрыта (без Н.С.)
209 | ДД | Дверь Открыта/Закрыта (без Н.С.)
210 | ДД | Дверь Открыта/Закрыта (без Н.С.)
211 | ДД | Дискретный датчик Затопления
212 | ДД | Дискретный датчик Затопления
213 | ДД | Дискретный датчик Затопления
214 | ДД | Дискретный датчик Затопления
215 | ДД | Дискретный датчик Затопления
216 | ДД | Дискретный датчик Затопления
217 | ДД | Дискретный датчик Затопления
218 | ДД | Дискретный датчик Затопления
219 | ДД | Дискретный датчик Затопления
220 | ДД | Дискретный датчик Затопления
221 | ДД | Дискретный датчик Затопления
222 | ДД | Дискретный датчик Затопления
223 | ДД | Дискретный датчик Затопления
224 | ДД | Дискретный датчик Затопления
225 | ДД | Дискретный датчик Затопления
226 | ДД | Дискретный датчик Затопления
227 | ДД | Дискретный датчик Затопления
228 | ДД | Дискретный датчик Затопления
229 | ДД | Дискретный датчик Затопления
230 | ДД | Дискретный датчик Затопления
231 | ДД | Дискретный датчик Затопления
232 | ДД | Дискретный датчик Затопления
233 | ДД | Дискретный датчик Затопления
234 | ДД | Дискретный датчик Затопления
235 | ДД | Дискретный датчик Затопления
236 | ДД | Дискретный датчик Затопления
237 | ДД | Дискретный датчик Затопления
238 | ДД | Дискретный датчик Затопления
239 | ДД | Дискретный датчик Затопления
240 | ДД | Дискретный датчик Затопления
241 | ДД | Дискретный датчик Затопления
242 | ДД | Дискретный датчик Затопления
243 | ДД | Дискретный датчик Затопления
244 | ДД | Дискретный датчик Затопления
245 | ДД | Дискретный датчик Затопления
246 | ДД | Дискретный датчик Затопления
247 | ДД | Дискретный датчик Затопления
248 | ДД | Дискретный датчик Затопления
249 | ДД | Дискретный датчик Затопления
250 | ДД | Дискретный датчик Затопления
251 | ДД | Дискретный датчик Затопления
252 | ДД | Дискретный датчик Затопления
253 | ДД | Дискретный датчик Затопления
254 | ДД | Дискретный датчик Затопления
255 | ДД | Дискретный датчик Затопления